## část 1 - ZAJIŠTĚNÍ DC
[5 empty] | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Poznámka | NABÍZENÉ BALENÍ | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
| NÁZEV PROSTŘEDKU | POPIS | Ø roční spotřeba v ks | cena za 1ks bez DPH | celkem za Ø roční spotřebu |  | celkem za Ø roční spotřebu |  |  | za balení |  | za balení
1 | Bakter. a virový filtr pro dospělé | antivirový, antibakteriální filtr, který působí mechanicky a elektrostaticky, k umístění do okruhu mezi pac. a dýchací přístroj (ruční křísící přístroj), konektory 22F/15M - 22M/15F. Materiál: PVC, certifikace CE. Baleno jednotlivě. | 800 |  | 0 | 12% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
2 | Bakter. a virový filtr pro děti |  | 30 |  | 0 | 12% | 0
3 | Pacientská spojka | roztažitelná pacientská spojka ("husí krk"), se zahnutým, otočným kolínkem 60˚, cca 7-16cm , 22M/15F-22F | 100 |  | 0 | 12% | 0
4 | Vzduchovod nosní vel.6 / CH26, samostatně balený | nesterilní, samostatně balený vzduchovod z PVC určeného pro zdravotnické účely, s dostatečně velkým štítkem pro bezpečné zadržení kanyly před nosním průduchem, atraumatický, kulatý, zešikmený konec | 50 |  | 0 | 12% | 0
5 | Vzduchovod nosní vel.7 / CH30, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 12% | 0
6 | Vzduchovod nosní vel.8 / CH34, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 12% | 0
7 | Vzduchovod ústní vel. 0, samostatně balený | pomůcka k zabezpečení průchodnosti oro-pharyngeálních cest u pacienta v bezvědomí, anatomický tvar, měkké atraumatické zaoblení hran chránící před poškozením tkáně, protiskusová vložka. Barevné rozlišení dle velikosti. | 50 |  | 0 | 12% | 0
8 | Vzduchovod ústní vel. 1, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 12% | 0
9 | Vzduchovod ústní vel. 2, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 12% | 0
10 | Vzduchovod ústní vel. 3, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 12% | 0
11 | Vzduchovod ústní vel. 4, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 12% | 0
12 | Vzduchovod ústní vel. 5, samostatně balený |  | 50 |  | 0 | 12% | 0
13 | Rourka endotrach. bez balónku. - vel. 2,5 | kanyla pro ústní a nosní intubaci, vyrobená z atraumatického měkkého plastu, se zaoblenými okraji a skoseným koncem, po celé délce rentgeno-kontrastní linka, po celé délce značení hloubky zavedení, sterilní pro jedno použití. | 30 |  | 0 | 12% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
14 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 3 |  | 40 |  | 0 | 12% | 0
15 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 3,5 |  | 40 |  |  | 12%
16 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 4 | kanyla pro ústní a nosní intubaci, vyrobená z atraumatického měkkého plastu, se zaoblenými okraji a skoseným koncem, po celé délce rentgeno-kontrastní linka, po celé délce značení hloubky zavedení, automatický ventil k nafouknutí obturačního balónku, kompatibilní pro konus LUER, sterilní pro jedno použití. | 50 |  | 0 | 12% | 0
17 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 4,5 |  | 50 |  | 0 | 12% | 0
18 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 5 |  | 70 |  | 0 | 12% | 0
19 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 5,5 |  | 70 |  | 0 | 12% | 0
20 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 6 |  | 70 |  | 0 | 12% | 0
21 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 6,5 |  | 70 |  | 0 | 12% | 0
22 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 7 |  | 100 |  | 0 | 12% | 0
23 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 7,5 |  | 100 |  | 0 | 12% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku /á 1ks
24 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 8 |  | 200 |  | 0 | 12% | 0
25 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 8,5 |  | 200 |  | 0 | 12% | 0
26 | Rourka endotrach. s nízkotlakou objemovou manžetou - vel. 9 |  | 50 |  | 0 | 12% | 0
27 | Zavaděč endotrach. rourek pro děti/cca 25cm | ohebný kovový zavaděč potažený bužií k vyztužení a natvarování ET rourky do potřebného tvaru pro snadnou intubaci, se zaobleným koncem, atraumatický, s možností nastavení délky dle ET kanyly. Baleno jednotlivě v ochranném obalu. | 100 |  | 0 | 12% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku /á 1ks
28 | Zavaděč endotrach. rourek pro dospělé/cca 35cm |  | 30 |  | 0 | 12% | 0
29 | Zaváděcí kleště | "Magillovy" intubační kleště, z nerez chirurgické oceli, drážkovaná očka na konci kleští. Délka 25 cm | 50 |  | 0 | 12% | 0
30 | Intranazální aplikátor | aplikátor léčiv (stříkačka 1ml+konický nasální aplikátor k zavedení do nosních dírek) pro účinné a rychlé intranasální podání léků v jemném aerosolu, o velikost cca 30-100 mikronů | 150 |  | 0 | 12% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
31 | jednorázový laryngoskop | laryngoskop určený pro jednorázové použití s jasným studeným LED zdrojem světla, součástí je neodnímatelná baterie, svrchní obal z odolného plastu, kompatibilní s laryngoskopickými lžícemi Macintosh i Miller s níže uvedenou specifikací | 75 |  | 0 | 12% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
32 | lžíce Mil 0 | celokovová matná jednorázová laryngoskopická lžíce, opláštěné optické vlákno 4,5 - 5 mm s ohniskovým zaměřením světla, optimální tvar, který zlepšuje vizualizaci v dutině ústní a snižuje riziko traumatizace zubů, kompatibilní s jednorázovou rukojetí s jasným studeným zdrojem LED světla dle výše uvedené specifikace, snadno rozpoznatelné velikosti dle barvy balení | 80 |  | 0 | 12% | 0
33 | lžíce Mil 1 |  | 80 |  | 0 | 12% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
34 | lžíce Mac 2 |  | 100 |  | 0 | 12% | 0
35 | lžíce Mac 3 |  | 120 |  | 0 | 12% | 0
36 | lžíce Mac 4 |  | 150 |  | 0 | 12% | 0
37 | lžíce Mac 5 |  | 150 |  | 0 | 12% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
38 | laryngeální maska ˂ 5 kg | předformovaný tuhý tvar laryngeální masky (dále jen LM) musí přesně odpovídat anatomickým strukturám, LM s drenážním jícnovým kanálem, který zajistí, že při regurgitaci žaludečního obsahu nedojde k aspiraci, případně lze přímo přes tento odsávat ze žaludku nebo zavést gastrickou sondu, LM k použití i pro nelékařský zdravotnický personál, který nemůže používat svalová relaxancia a musí být proto vybavena integrovanou protiskusovou vložkou k zabránění vzniku asfyxie, nafukovací manžeta musí umožnit stanovení optimálního těsnícího tlaku, LM musí být konstruována tak, aby bylo zabráněno obstrukci lumen převislou epiglottis, špička musí mít anatomicky přesný vyztužený tvar, který umožňuje utěsnění horního jícnového svěrače a oddělení dýchacích a polykacích cest a při možné regurgitaci drénování zabrání ruptuře jícnu a aspiraci žaludečního obsahu do plic, LM musí být vybavena přítlačnou ploškou, přes kterou je možná fixace LM, LM musí být v seznamu ZUM – hrazena zdravotní pojišťovnou a s expirací minimálně 2 roky | 60 |  | 0 | 12% | 0
39 | laryngeální maska 5-10 kg |  | 60 |  | 0 | 12% | 0
40 | laryngeální maska 10-20 kg |  | 60 |  | 0 | 12% | 0
41 | laryngeální maska 20-30 kg |  | 60 |  | 0 | 12% | 0
42 | laryngeální maska 30-50 kg |  | 120 |  | 0 | 12% | 0
43 | laryngeální maska 50-70 kg |  | 150 |  | 0 | 12% | 0 | Zadavatel požaduje dodání vzorku - 1ks
44 | laryngeální maska 70-100 kg |  | 120 |  | 0 | 12% | 0
|  |  | CENA BEZ DPH |  | DPH |  | CENA s DPH
|  | ∑ PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA VŠECHNY SKUPINY ZA ROK | 0 |  | 0 |  | 0
|  | ∑ PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA VŠECHNY SKUPINY ZA TŘI ROKY | 0 |  | 0 |  | 0
uchazeči vyplní modře podbarvená pole